**LEPU test:**

1. **Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:**
* Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
* Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
* Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
1. **Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:**
* otevírá vyhodnocovací kartu,
* vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
* odstraňuje lepicí proužek,
* dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
* otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
1. **Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.**

**Odkaz na instruktážní video:** https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20